## Sheet1
| Item no. | Asset ID | ID CODE | ECRI Code | Name | recheck | Copy | Equipment name [English] | Serial no. | Brand | Model | Department | Building | Floor | Room | Asset status | PM | CAL | Remarks
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202001281754460.ba5c0e_6ff4b8424cc043c29df51c5d12287ef8.jpg | 405067 |  | BMEPYT3_026 | - | รอขึ้นทะเบียน |  |  | - |  | - | - | BME-PYT3 | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | In/PM | No calibration | รอพี่เจนเพิ่มข้อมูลค้ะ เครื่องดูดวัน
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201801271355300.THERMO+HC700.jpg | 405066 |  | PYT3_09316 | 17888 | เครื่องวัดอุณหภูมิทางผิวหนัง |  |  | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | 2070001223 | ROSSMAX | HC700 | OPD NEURO (ศูนย์สมอง) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | In/PM | In/CAL | reinven เนื่องจาก code ซ้ำ
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201803211512210.thumb_387+%281%29.jpg | 405065 | 032308040046 | PYT3_09315 |  |  |  |  | RESPIROMETER | HS7267S | NSPIRE | HALOSCALE, STANDARD | INTENSIVE CARE UNIT(ผู้ป่วยหนัก) | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | In/PM | In/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201909211343280.LIWEIHUIT+TECHNOLOGY+Model+DC105.PNG | 405063 |  | PYT3_09314 | 12059 | เครื่องวัดความชื้น |  |  | THERMO-HYGRO METER | MDC-105-20240186 | LIWEIHUIT TECHNOLOGY | DC105 | OPD OB/GYN(ศุนย์สุขภาพหญิง) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | In/PM | In/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201909211343280.LIWEIHUIT+TECHNOLOGY+Model+DC105.PNG | 405062 | - | PYT3_09313 | 12059 | เครื่องวัดความชื้น |  |  | THERMO-HYGRO METER | MDC-105-20240184 | LIWEIHUIT TECHNOLOGY | DC105 | ART-LAB (ศูนย์ผู้มีบุตรยาก) | PYT3__A | ชั้น 6 |  | Active | In/PM | In/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201909211343280.LIWEIHUIT+TECHNOLOGY+Model+DC105.PNG | 405061 | - | PYT3_09312 | 12059 | เครื่องวัดความชื้น |  |  | THERMO-HYGRO METER | MDC-105-20240185 | LIWEIHUIT TECHNOLOGY | DC105 | ART-LAB (ศูนย์ผู้มีบุตรยาก) | PYT3__A | ชั้น 6 |  | Active | In/PM | In/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202105281128560.Seca+787.png | 402526 | 301240804058 | PYT3_09311 | 13461 | เครื่องชั่งน้ำหนัก |  |  | SCALES, PATIENT, FLOOR | 10000000343714 | SECA | 787 | WARD 15 | PYT3__A | ชั้น 15 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201809201318260.HU+MR850AEU.png | 402455 |  | PYT3D_00293_1 | 12050 | เครื่องทำความชื้น |  |  | HUMIDIFIER, ARTIFICIAL AIRWAY, HEATED | 100816090948 | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | MR850AEU | INTENSIVE CARE UNIT(ผู้ป่วยหนัก) | PYT3__A | ชั้น 3 | - | Active | In/PM | No calibration | Reinven เครื่องติด Servo-I
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202103011151270.OLYMPUSCX31RBSFA.jpg | 402450 |  | LAB-PYT3-157 | 15156 | กล้องจุลทรรศน์ |  |  | MICROSCOPES, LIGHT, LABORATORY | 6C41076201603 | OLYMPUS | CX31RBSFA | Laboratory Room (LAB) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | Ex/PM | No calibration | 1/7/2024 old code PYT3_05046 ย้ายมาจากวิมุต
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202308300938070.GETINGE-SERVO-U.jpg | 402406 | 301240801005 | PYT3_09310 | 17429 | เครื่องช่วยหายใจ |  |  | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | 51775 | GETINGE | SERVO-U | PICU | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202209261310050.BIOBASE-BSC-1100IIA2-X.jpg | 402405 |  | LAB-PYT3-156 | 15698 | ตู้ปลอดเชื้อ |  |  | CABINETS, BIOLOGICAL SAFETY, CLASS II | BSC11AB21020555 | BIOBASE | BSC-1100IIA2-X | Laboratory Room (LAB) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | In/PM | In/CAL | vendor: LAB Leader รอเอกสารนำเข้า และคู่มือการใช้งาน ย้ายมาจากวิมุต
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201702241622290.EDANIM20.jpg | 402289 | 301240884002 | PYT3_09309 | 17588 | เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้าย |  |  | MONITORS, PATIENT TRANSPORT | 260374-M24322910001 | EDAN | IM20 | ANESTHESIA (วิสัญญี) | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | In/PM | In/CAL | เครื่องแถมจากบริษัทมากับ PYT3_09308
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202406141255000.SONY+UPP-110.jpg | 402288 | - | PYT3_09308_1 |  |  |  |  | PRINTERS, VIDEO | 7186418 | SONY | UPP-110 | ANESTHESIA (วิสัญญี) | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files= | 402287 | 301240804051 | PYT3_09308 | 15976 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง |  |  | SCANNING SYSTEMS, ULTRASONIC, GENERAL-PURPOSE | 058RL9 | FUJIFILM |  | ANESTHESIA (วิสัญญี) | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | No calibration | รอพี่เจนเพิ่ม MODEL : Sonosite PX Probe L12-3 SN:05H9M6 Probe L19-5 SN:05DD98 Probe L5-1 SN:05HWGK
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202406211532050.TESTO-623.jpg | 402153 | - | BMEPYT3_025 | 12059 | เครื่องวัดความชื้น |  |  | THERMO-HYGRO METER |  | TESTO | TESTO 623 | BME-PYT3 | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | In/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202111181328460.NOUVAG-TCM3000BL.jpg | 402151 | 0301240809003 | PYT3_09307 |  |  |  |  | MORCELLATORS, ENDOSCOPIC, GYNECOLOGY | 5113U2310R | NOUVAG | TCM3000BL | OPERATING ROOM(ห้องผ่าตัด) | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | No calibration | -สินค้ารับประกัน 2 ปี เฉพาะเครื่องควบคุมมอเตอร์และแป้นเท่าเหยียบ -อุปกรณ์ sterile รับประกันคุณภาพ 1 ปี
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201910122024190.CPM+OPTIFLEX+3.jpg | 402116 | 301240805004 | PYT3_09306 |  |  |  |  | EXERCISERS, CONTINUOUS PASSIVE MOTION | T24283 | CHATTANOOGA | OPTIFLEX 3 | PHYSICAL THERAPY( กายภาพ) | PYT3__A | ชั้น 16 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202406191259330.DURR+DENTAL-VISTASCAN+MINI+EASY+2.0.jpg | 401939 | - | PYT3_09305_2 | 15939 | เครื่องสแกนภาพรังสีทางทันตกรรม |  |  | X-RAY FILM PROCESSORS, AUTOMATIC, DENTAL | R492242095 | DURR DENTAL | VISTASCAN MINI EASY 2.0 | DENTAL (ทันตกรรม) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | Ex/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202406191300480.SAMSUNG-LS24C330GAEXXT.jpg | 401938 | - | PYT3_09305_1 | 20168 | จอแสดงผล |  |  | MONITORS LCD | 6AZFH9TX200727P | SAMSUNG | LS24C330GAEXXT | DENTAL (ทันตกรรม) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | Ex/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202401080830070.VATECH-GREEN+X.jpg | 401937 | 301240804050 | PYT3_09305 |  |  |  |  | RADIOGRAPHIC UNITS, DENTAL, EXTRAORAL | 085-003033 | VATECH | GREEN X | DENTAL (ทันตกรรม) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | Ex/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202406141255000.SONY+UPP-110.jpg | 401936 | 301240804048 | PYT3_09304_1 |  |  |  |  | PRINTERS, VIDEO | 7218640 | SONY | UPP-110 | X-RAY | PYT3__A | ชั้น 18 |  | Active | Ex/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202406141255000.SONY+UPP-110.jpg | 401935 | 301240804049 | PYT3_09303_1 |  |  |  |  | PRINTERS, VIDEO | 7218660 | SONY | UPP-110 | X-RAY | PYT3__A | ชั้น 18 |  | Active | Ex/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202406141255000.SONY+UPP-110.jpg | 401934 | 301240804047 | PYT3_09302_1 |  |  |  |  | PRINTERS, VIDEO | 7218662 | SONY | UPP-110 | X-RAY | PYT3__A | ชั้น 18 |  | Active | Ex/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202112201644170.SAMSUNG-RS85+PRESTIGE.jpg | 401933 | 301240804036 | PYT3_09304 | 15976 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง |  |  | SCANNING SYSTEMS, ULTRASONIC, GENERAL-PURPOSE | S3AUM3HX300001D | SAMSUNG HEALTHCARE | RS85 PRESTIGE | X-RAY | PYT3__A | ชั้น 18 |  | Active | Ex/PM | No calibration | UPS : Brand CLEANLINE ,Model T-2000 B4 ,SN JTB4800006 Probe LA2-14A SN:K0S9M3GX300197K Probe LA2-9S SN:K0YLM3GX300050K Probe CA1-7S SN:K0R9M3GX300017K
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202112201644170.SAMSUNG-RS85+PRESTIGE.jpg | 401932 | 301240804037 | PYT3_09303 | 15976 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง |  |  | SCANNING SYSTEMS, ULTRASONIC, GENERAL-PURPOSE | S3AUM3HX300002H | SAMSUNG HEALTHCARE | RS85 PRESTIGE | X-RAY | PYT3__A | ชั้น 18 |  | Active | Ex/PM | No calibration | UPS : Brand CLEANLINE ,Model T-2000 B4 ,SN JTB4800008 Probe LA2-14A SN:K0S9M3GX500216J Probe LA2-9S SN:K0YLM3GX300052J Probe CA1-7S SN:K0R9M3GX300034A
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202112201644170.SAMSUNG-RS85+PRESTIGE.jpg | 401931 | 301240804035 | PYT3_09302 | 15976 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง |  |  | SCANNING SYSTEMS, ULTRASONIC, GENERAL-PURPOSE | S3AUM3HX500006Z | SAMSUNG HEALTHCARE | RS85 PRESTIGE | X-RAY | PYT3__A | ชั้น 18 |  | Active | Ex/PM | No calibration | UPS : Brand CLEANLINE ,Model T-2000 B4 ,SN JTB4800009 Probe LA2-14A SN:K0S9M3GX500136Z Probe LA2-9S SN:K0YLM3GX500036Y Probe CA1-7S SN:K0R9M3GX400210W
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202207111321560.G-TECH+GL-310P.jpg | 401928 | 301240804034 | PYT3_09301 | 13461 | เครื่องชั่งน้ำหนัก |  |  | SCALES, PATIENT, FLOOR | GAK 2403007 | G-TECH | GL-310P | EENT( หูตาคอจมูก) | PYT3__A | ชั้น 4 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202406141255000.SONY+UPP-110.jpg | 401894 | 301240804023 | PYT3_09300_1 |  |  |  |  | PRINTERS, VIDEO | 7310367 | SONY | UPP-110 | OPD OB/GYN(ศุนย์สุขภาพหญิง) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | Ex/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202406141255000.SONY+UPP-110.jpg | 401893 | 301240804022 | PYT3_09299_1 |  |  |  |  | PRINTERS, VIDEO | 7310351 | SONY | UPP-110 | OPD OB/GYN(ศุนย์สุขภาพหญิง) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | Ex/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201806291007120.SCAN+VOLUSONP8.jpg | 401892 | 301240804023 | PYT3_09300 | 15976 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง |  |  | SCANNING SYSTEMS, ULTRASONIC, GENERAL-PURPOSE | VP8205834 | GE HEALTHCARE | VOLUSON P8 | OPD OB/GYN(ศุนย์สุขภาพหญิง) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Defective | Ex/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201806291007120.SCAN+VOLUSONP8.jpg | 401891 | 301240804022 | PYT3_09299 | 15976 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง |  |  | SCANNING SYSTEMS, ULTRASONIC, GENERAL-PURPOSE | VP8205833 | GE HEALTHCARE | VOLUSON P8 | OPD OB/GYN(ศุนย์สุขภาพหญิง) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Defective | Ex/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201804281553500.OXI+MD300C1.jpg | 401872 |  | PYT3_09298 | 17148 | เครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจน |  |  | OXIMETERS, PULSE | - | BEIJING CHOICE | MD300C1 | WARD 9 | PYT3__A | ชั้น 9 | - | Active | In/PM | In/CAL | REINVENTORY 07/06/2024
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201811071451290.htc-2-digital-lcd-temperature-thermometer-humidity-meter-clock-indoor-outdoor-2311-800x800.jpg | 401871 |  | PYT3_09297 | 12059 | เครื่องวัดความชื้น |  |  | THERMO-HYGRO METER | - | TEMPERATURE | HTC-2 | PHARMACY-STORE (คลังยา) | PYT3__A | ชั้น D |  | Active | In/PM | In/CAL | รอ cal
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201811071451290.htc-2-digital-lcd-temperature-thermometer-humidity-meter-clock-indoor-outdoor-2311-800x800.jpg | 401870 |  | PYT3_09296 | 12059 | เครื่องวัดความชื้น |  |  | THERMO-HYGRO METER | - | TEMPERATURE | HTC-2 | PHARMACY-STORE (คลังยา) | PYT3__A | ชั้น D |  | Active | In/PM | In/CAL | รอ cal เครื่อง
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201804281553500.OXI+MD300C1.jpg | 401854 |  | PYT3_09295 | 17148 | เครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจน |  |  | OXIMETERS, PULSE | - | BEIJING CHOICE | MD300C1 | WARD 8 | PYT3__A | ชั้น 8 | - | Active | In/PM | In/CAL | REINVENTORY 07/06/2024
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201609140909080.indexTTTT.jpg | 401852 | - | PYT3T_09293 | 14032 | ปรอทวัดไข้แบบอิเลคโทรนิค |  |  | THERMOMETERS, ELECTRONIC | - | TERUMO | C205 | OPD PEDIATRIC( แผนกเด็ก) | PYT3__A | ชั้น 4 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | เบิกปรอทแบบไม่มีซาก
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201609140909080.indexTTTT.jpg | 401851 | - | PYT3T_09292 | 14032 | ปรอทวัดไข้แบบอิเลคโทรนิค |  |  | THERMOMETERS, ELECTRONIC | - | TERUMO | C205 | OPD PEDIATRIC( แผนกเด็ก) | PYT3__A | ชั้น 4 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | เบิกปรอทแบบไม่มีซาก
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201609140909080.indexTTTT.jpg | 401850 | - | PYT3T_09291 | 14032 | ปรอทวัดไข้แบบอิเลคโทรนิค |  |  | THERMOMETERS, ELECTRONIC | - | TERUMO | C205 | OPD PEDIATRIC( แผนกเด็ก) | PYT3__A | ชั้น 4 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | เบิกปรอทแบบไม่มีซาก
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201609140909080.indexTTTT.jpg | 401849 | - | PYT3T_09290 | 14032 | ปรอทวัดไข้แบบอิเลคโทรนิค |  |  | THERMOMETERS, ELECTRONIC |  | TERUMO | C205 | OPD PEDIATRIC( แผนกเด็ก) | PYT3__A | ชั้น 4 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | เบิกปรอทแบบไม่มีซาก
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202005151608020.solida-15+lpm.jpg | 401704 | - | PYT3_09294 | 11748 | เครื่องวัดอัตราการไหลออกซิเจนชนิดใชกับระบบไปป์ไลน์ |  |  | FLOWMETERS, GAS OXYGEN | AA53300 | SOLIDA | 15 LPM | PICU | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | In/PM | In/CAL | Reinventory ย้อนหลังเนื่องจากมีการ inventory ซ้ำ
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202109061442180.ARJO-PRIOMA+MEDICAL+BED+600.jpg | 401382 | - | PYT3_09289 | 10347 | เตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้า |  |  | BEDS, ELECTRIC | PRI16279 | ARJOHUNTLEIGH | PRIOMA MEDICAL BED 600 | EENT( หูตาคอจมูก) | PYT3__A | ชั้น 4 |  | Active | Ex/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202306011511190.FIBROTOUCH-FT100.jpg | 401197 | 301240804021 | PYT3_09288 |  |  |  |  | SCANNING SYSTEMS, ULTRASONIC, ABDOMINAL, LIVER STIFFNESS | FT100-0016-022 | FIBROTOUCH | FT100 | GASTROINTESTINAL LABORATORY(GI) | PYT3__A | ชั้น 2 | NURO ห้องตรวจเครื่องสมอง | Active | Ex/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201709071112300.LARYNGOSCOP+TIMESCO.jpg | 401025 |  | PYT3_09287_1 | 12293 | เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และส่องหลอดลม |  |  | LARYNGOSCOPES |  | TIMESCO | XENON | EMERGENCY( ฉุกเฉิน) | PYT3__A | ชั้น 1 | CPR | Active | In/PM | No calibration | REINVENTORY 14/03/2023
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201709071112300.LARYNGOSCOP+TIMESCO.jpg | 401024 |  | PYT3_09287 | 12293 | เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และส่องหลอดลม |  |  | LARYNGOSCOPES |  | TIMESCO | XENON | EMERGENCY( ฉุกเฉิน) | PYT3__A | ชั้น 1 | CPR | Active | In/PM | No calibration | REINVENTORY 14/03/2023
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201609140909080.indexTTTT.jpg | 401023 | - | PYT3T_09286 | 14032 | ปรอทวัดไข้แบบอิเลคโทรนิค |  |  | THERMOMETERS, ELECTRONIC | - | TERUMO | C205 | LABOR ROOM(ห้องคลอด) | PYT3__A | ชั้น 6 |  | Active | In/PM | In/CAL | เบิกปรอทแบบไม่มีซาก
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201909021024060.DATEX-OHMEDA-Tec+850.jpg | 401011 |  | PYT3T_09285 | 10144 | เครื่องทำไอระเหยของยาดมสลบ |  |  | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | SQBC03220 | DATEX-OHMEDA | TEC 850 | ANESTHESIA (วิสัญญี) | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | เครื่องวางขายน้ำยา บริษัท Zuellig 29/5/2024
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201707141430300.Tec71.jpg | 401010 |  | PYT3T_09284 | 10144 | เครื่องทำไอระเหยของยาดมสลบ |  |  | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | BEJU08764 | DATEX-OHMEDA | TEC 7 | LABOR ROOM(ห้องคลอด) | PYT3__A | ชั้น 6 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | เครื่องวางขายน้ำยา บริษัท Zuellig 29/5/2024
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202106142051330.1.jpg | 401003 | - | PYT3_09283 | 13217 | เครื่องให้สารละลายด้วยกระบอกไซริงค์ |  |  | INFUSION PUMPS, SYRINGE | 2205010149 | TERUMO | TE-SS835 | LABOR ROOM(ห้องคลอด) | PYT3__A | ชั้น 6 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | รอบริษัทวางบิล
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202307270959470.HOLOGIC-3DIMENSIONS.jpg | 400986 | 301240804020 | PYT3_09282 | 12425 | เครื่องเอ็กซเรย์เต้านม |  |  | RADIOGRAPHIC UNITS, MAMMOGRAPHY | GAN140105432 | HOLOGIC | 3DIMENSIONS | X-RAY | PYT3__A | ชั้น 18 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | รับประกันรวมอะไหล่ 3 ปี รับประกันแค่ค่าแรงปีที่ 4-5
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files= | 400985 | 301240804020 | PYT3_09282_1 |  |  |  |  | WORKSTATIONS, DIGITAL RADIOGRAPHY | E741102 | ELO | ET1717L | X-RAY | PYT3__A | ชั้น 18 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | รับประกันรวมอะไหล่ 3 ปี รับประกันแค่ค่าแรงปีที่ 4-5
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201711201654420.VAPOR+DRAGER+D+VAPOR.jpg | 400984 | - | PYT3T_09281 | 10144 | เครื่องทำไอระเหยของยาดมสลบ |  |  | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | ASSD-0121 | DRAGER | D-VAPOR | LABOR ROOM(ห้องคลอด) | PYT3__A | ชั้น 6 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | เครื่องวางบริษัทไม่ทราบราคา
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202010301522270.3P.jpg | 400953 | - | PYT3T_09280 | 13325 | ชุดดูดเสมหะใช้กับระบบไปป์ไลน์ |  |  | REGULATORS, SUCTION | - | 3P | - | OPERATING ROOM(ห้องผ่าตัด) | PYT3__A | ชั้น 3 | OR5 | Active | In/PM | In/CAL | Reinventory เนื่องจากพบว่าเจอ Code ซ้ำค่ะ
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202005281358500.ge-e-scaio.jpg | 400952 |  | PYT3_09279_1 | UN031 | โมดูลวัดค่า CO2 |  |  | MODULE, CO2 | SUA23350282HA | GE HEALTHCARE | E-SCAIO | LABOR ROOM(ห้องคลอด) | PYT3__A | ชั้น 6 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202005281358500.ge-e-scaio.jpg | 400951 |  | PYT3_09278_1 | UN031 | โมดูลวัดค่า CO2 |  |  | MODULE, CO2 | SUA23350281HA | GE HEALTHCARE | E-SCAIO | ANESTHESIA (วิสัญญี) | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202307210818170.GE+HEALTHCARE-CARESTATION+750.jpg | 400947 | 301240801004 | PYT3_09279 | 10134 | เครื่องดมยาสลบ |  |  | ANESTHESIA UNITS | SQS23440004WA | GE HEALTHCARE | CARESTATION 750 | LABOR ROOM(ห้องคลอด) | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202307210818170.GE+HEALTHCARE-CARESTATION+750.jpg | 400946 | 301240801003 | PYT3_09278 | 10134 | เครื่องดมยาสลบ |  |  | ANESTHESIA UNITS | SQS23440010WA | GE HEALTHCARE | CARESTATION 750 | ANESTHESIA (วิสัญญี) | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400871 | 301240830027 | PYT3_02168_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT240425 | NPI | 2022A | WARD 8 | PYT3__A | ชั้น 8 | 860 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT230822 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400870 | 301240830020 | PYT3_02373_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT240427 | NPI | 2022A | WARD 8 | PYT3__A | ชั้น 8 | 834 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT230824 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400869 | 301240830028 | PYT3_02401_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT240426 | NPI | 2022A | WARD 8 | PYT3__A | ชั้น 8 | 835 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT230823 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400868 | 301240830020 | PYT3_08149_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT240420 | NPI | 2022A | WARD 17 | PYT3__A | ชั้น 17 | 1756 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT240421 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400867 | 301240830024 | PYT3_08690_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT240421 | NPI | 2022A | WARD 17 | PYT3__A | ชั้น 17 |  | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT230818 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400866 | 301240830022 | PYT3_04941_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT240422 | NPI | 2022A | WARD 15 | PYT3__A | ชั้น 15 | 1556 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT230819 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400865 | 301240830025 | PYT3_00991_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT240424 | NPI | 2022A | WARD 9 | PYT3__A | ชั้น 9 | 947 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT230821 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400864 | 301240830026 | PYT3_02074_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT240423 | NPI | 2022A | WARD 9 | PYT3__A | ชั้น 9 | 949 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT230820 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400860 | 301240830020 | PYT3_04966_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT240416 | NPI | 2022A | WARD 15 | PYT3__A | ชั้น 15 | 1538 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT240417 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400859 | 301240830019 | PYT3_04947_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT240414 | NPI | 2022A | WARD 15 | PYT3__A | ชั้น 15 | 1536 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT240415 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400858 | 301240830021 | PYT3_04975_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT240415 | NPI | 2022A | WARD 15 | PYT3__A | ชั้น 15 | 1560 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT240416 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400857 | 301240830014 | PYT3_01052_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT240412 | NPI | 2022A | WARD 8 | PYT3__A | ชั้น 8 | 860 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT240413 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400856 | 301240830015 | PYT3_01038_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT240411 | NPI | 2022A | WARD 8 | PYT3__A | ชั้น 8 | 863 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT240412 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400855 | 301240830013 | PYT3_01015_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT240413 | NPI | 2022A | WARD 8 | PYT3__A | ชั้น 8 | 855 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT240414 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400854 | 301240830018 | PYT3_01287_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT240417 | NPI | 2022A | WARD 9 | PYT3__A | ชั้น 9 | 937 | Defective | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT240418 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400853 | 301240830017 | PYT3_02325_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT240419 | NPI | 2022A | WARD 9 | PYT3__A | ชั้น 9 | 962 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT240420 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400852 | 301240830016 | PYT3_01172_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT240418 | NPI | 2022A | WARD 9 | PYT3__A | ชั้น 9 | 958 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT240419 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202405160859250.UNIVERSAL+QUALITY-UQ8003PLUS.jpg | 400818 | 301240502001 | PYT3_09277 |  |  |  |  | CHAIRS, EXAMINATION/TREATMENT, OTORHINOLARYNGOLOGY | 202307160164 | UNIVERSAL QUALITY | UQ8003PLUS | EENT( หูตาคอจมูก) | PYT3__A | ชั้น 4 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | รอพี่เจนเพิ่ม BRAND : UQ Model: UQ8003Plus ชื่อเครื่องมือทาง ECRI Vendor (CAL) : Universal Quality Co.,Ltd
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202310112117410.SOLIDA-ST-302.jfif | 400816 |  | PYT3_09276 | 13325 | ชุดดูดเสมหะใช้กับระบบไปป์ไลน์ |  |  | REGULATORS, SUCTION |  | SOLIDA | ST-302 | OPD UROLOGY (ทางเดินปัสสาวะ) | PYT3__A | ชั้น 19 |  | Active | In/PM | In/CAL | - เป็นเครื่องวาง - ทดแทนเครื่อง PYT3_02672
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201909090948020.UPS+TE+1000.png | 400793 |  | C-PYT3-049 | 16936 | ระบบสำรองไฟฟ้า |  |  | POWER SYSTEMS, ELECTRICAL, UNINTERRUPTIBLE | 210807-11570017 | SMART POWER | TE 1000 | Laboratory Room (LAB) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | Ex/PM | No calibration | เครื่องแถมจาก CODE PYT3_09049,PYT3_09050 รอเอกสารจากบริษัท เพื่อ set PM/CAL 6/9/2023 ได้รับเอกสาร PM/CAL จากบริษัทเรียบร้อย 13/02/2024 old code PYT3_09049_1
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202404190858410.DELL-OPTIPLEX+7010+MT.jpg | 400767 | 301240903212 | PYT3_09275 |  |  |  |  | COMPUTER, DIGITAL IMAGING SYSTEM | CPM0014 | DELL | OPTIPLEX 7010 MT | OPERATING ROOM(ห้องผ่าตัด) | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | No calibration | Program : Endocapture MODELL: OPTIPLEX 7010 MT VENDOR(PM): MEDICA HEALTHCARE
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202311100848240.ASTEC-EC62.jpg | 400760 | 301240810030 | PYT3_09274 |  |  |  |  | INCUBATORS, LABORATORY, THERMOCYCLING | EC6L2300358 | ASTEC | EC6S | ART-LAB (ศูนย์ผู้มีบุตรยาก) | PYT3__A | ชั้น 6 | - | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201801241123230.THERMO+VEROLAB.jpg | 400759 |  | PYT3_09273 | 14028 | เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล |  |  | THERMOMETERS, DIGITAL |  | VERORAB | - | PHARMACY-STORE (คลังยา) | PYT3__A | ชั้น D |  | Active | In/PM | In/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201801241123230.THERMO+VEROLAB.jpg | 400758 |  | PYT3_09272 | 14028 | เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล |  |  | THERMOMETERS, DIGITAL |  | VERORAB | - | PHARMACY-STORE (คลังยา) | PYT3__A | ชั้น D |  | Defective | In/PM | In/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=201801241123230.THERMO+VEROLAB.jpg | 400757 |  | PYT3_09271 | 14028 | เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล |  |  | THERMOMETERS, DIGITAL |  | VERORAB | - | PHARMACY-STORE (คลังยา) | PYT3__A | ชั้น D |  | Active | In/PM | In/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202311161633360.ARGON+MEDICAL+DEVICE-PRO-MAG.jpg | 400657 |  | PYT3_09270 | 17848 | เครื่องมือตรวจชิ้นเนื้อ |  |  | BIOPSY GUNS | 37442 | ARGON MEDICAL DEVICE | PRO-MAG ULTRA | X-RAY | PYT3__A | ชั้น 18 |  | Active | In/PM | No calibration | -เครื่องแถม -รอใบ PM จากทางบริษัท
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202003220109480.AMICO+Model+O2-VAC.jpg | 400656 |  | PYT3_09269 | 18044 | วาล์วควบคุมการปิด-เปิดก๊าซ |  |  | VALVES, MEDICAL GAS/VACUUM | - | AMICO | O2/VAC | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 | - | Active | In/PM | No calibration | floor 21
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202306231307100.AMICO-A4AR-U-OV.jpg | 400655 |  | PYT3_09268 | 15824 | สัญญาณเตือนระบบก๊าช |  |  | ALARMS, CENTRAL GAS SYSTEM | - | AMICO | A4AR-U-OV | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 | - | Active | In/PM | No calibration | ชั้น 21
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202304051624440.AMICO+O-QDWAL-U-VAC.jpg | 400654 |  | PYT3_09267 | 17682 | หัวต่อสุญญากาศ |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, VACUUM | - | AMICO | O-QDWAL-U-VAC | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 | - | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202304051624440.AMICO+O-QDWAL-U-VAC.jpg | 400653 |  | PYT3_09265 | 17682 | หัวต่อสุญญากาศ |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, VACUUM | - | AMICO | O-QDWAL-U-VAC | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 | - | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202304051624440.AMICO+O-QDWAL-U-VAC.jpg | 400652 |  | PYT3_09263 | 17682 | หัวต่อสุญญากาศ |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, VACUUM |  | AMICO | O-QDWAL-U-VAC | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 | - | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202304051624440.AMICO+O-QDWAL-U-VAC.jpg | 400651 |  | PYT3_09261 | 17682 | หัวต่อสุญญากาศ |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, VACUUM |  | AMICO | O-QDWAL-U-VAC | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202304051624440.AMICO+O-QDWAL-U-VAC.jpg | 400650 |  | PYT3_09259 | 17682 | หัวต่อสุญญากาศ |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, VACUUM |  | AMICO | O-QDWAL-U-VAC | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 | - | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202304051624440.AMICO+O-QDWAL-U-VAC.jpg | 400649 |  | PYT3_09257 | 17682 | หัวต่อสุญญากาศ |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, VACUUM |  | AMICO | O-QDWAL-U-VAC | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202304051624440.AMICO+O-QDWAL-U-VAC.jpg | 400648 |  | PYT3_09255 | 17682 | หัวต่อสุญญากาศ |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, VACUUM |  | AMICO | O-QDWAL-U-VAC | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202304051624440.AMICO+O-QDWAL-U-VAC.jpg | 400647 |  | PYT3_09253 | 17682 | หัวต่อสุญญากาศ |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, VACUUM |  | AMICO | O-QDWAL-U-VAC | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202304051624440.AMICO+O-QDWAL-U-VAC.jpg | 400646 |  | PYT3_09251 | 17682 | หัวต่อสุญญากาศ |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, VACUUM |  | AMICO | O-QDWAL-U-VAC | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202304051624440.AMICO+O-QDWAL-U-VAC.jpg | 400645 |  | PYT3_09249 | 17682 | หัวต่อสุญญากาศ |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, VACUUM |  | AMICO | O-QDWAL-U-VAC | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202304051621370.AMICO+O-QDWAL-U-OXY.jpg | 400644 | - | PYT3_09266 | 17682 | หัวจ่ายก๊าซออกซิเจน |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, OXYGEN | - | AMICO | O-QDWAL-U-OXY | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202304051621370.AMICO+O-QDWAL-U-OXY.jpg | 400643 | - | PYT3_09264 | 17682 | หัวจ่ายก๊าซออกซิเจน |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, OXYGEN | - | AMICO | O-QDWAL-U-OXY | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202304051621370.AMICO+O-QDWAL-U-OXY.jpg | 400642 | - | PYT3_09262 | 17682 | หัวจ่ายก๊าซออกซิเจน |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, OXYGEN | - | AMICO | O-QDWAL-U-OXY | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202304051621370.AMICO+O-QDWAL-U-OXY.jpg | 400641 | - | PYT3_09260 | 17682 | หัวจ่ายก๊าซออกซิเจน |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, OXYGEN | - | AMICO | O-QDWAL-U-OXY | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202304051621370.AMICO+O-QDWAL-U-OXY.jpg | 400640 | - | PYT3_09258 | 17682 | หัวจ่ายก๊าซออกซิเจน |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, OXYGEN | - | AMICO | O-QDWAL-U-OXY | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=1&files=202304051621370.AMICO+O-QDWAL-U-OXY.jpg | 400639 | - | PYT3_09256 | 17682 | หัวจ่ายก๊าซออกซิเจน |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, OXYGEN | - | AMICO | O-QDWAL-U-OXY | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202304051621370.AMICO+O-QDWAL-U-OXY.jpg | 400638 | - | PYT3_09254 | 17682 | หัวจ่ายก๊าซออกซิเจน |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, OXYGEN | - | AMICO | O-QDWAL-U-OXY | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202304051621370.AMICO+O-QDWAL-U-OXY.jpg | 400637 | - | PYT3_09252 | 17682 | หัวจ่ายก๊าซออกซิเจน |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, OXYGEN | - | AMICO | O-QDWAL-U-OXY | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202304051621370.AMICO+O-QDWAL-U-OXY.jpg | 400636 | - | PYT3_09250 | 17682 | หัวจ่ายก๊าซออกซิเจน |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, OXYGEN | - | AMICO | O-QDWAL-U-OXY | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202304051621370.AMICO+O-QDWAL-U-OXY.jpg | 400635 | - | PYT3_09248 | 17682 | หัวจ่ายก๊าซออกซิเจน |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, OXYGEN | - | AMICO | O-QDWAL-U-OXY | OBSERVE(สังเกตอาการ) | PYT3__A | ชั้น 21 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201810181133580.time+tm86.jpg | 400634 |  | LAB-PYT3-155 | 14053 | นาฬิกาจับเวลา |  |  | TIMERS |  | IAMCLOCK | TM86 | Laboratory Room (LAB) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | In/PM | In/CAL | 17/06/24 ย้าย Department : Biomolecular Laboratory >> Laboratory Room
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201810181133580.time+tm86.jpg | 400633 |  | LAB-PYT3-154 | 14053 | นาฬิกาจับเวลา |  |  | TIMERS |  | IAMCLOCK | TM86 | Laboratory Room (LAB) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | In/PM | In/CAL | 17/06/24 ย้าย Department : Biomolecular Laboratory >> Laboratory Room
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201810181133580.time+tm86.jpg | 400632 |  | LAB-PYT3-153 | 14053 | นาฬิกาจับเวลา |  |  | TIMERS |  | IAMCLOCK | TM86 | Laboratory Room (LAB) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | In/PM | In/CAL | 17/06/24 ย้าย Department : Biomolecular Laboratory >> Laboratory Room
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201503131027300.bard+magnum.jpg | 400628 | - | PYT3_09247 | 17848 | เครื่องมือตรวจชิ้นเนื้อ |  |  | BIOPSY GUNS | VTHZ0267 | BARD | MAGNUM | X-RAY | PYT3__A | ชั้น 18 |  | Active | In/PM | No calibration | -เครื่องแถม -รอใบ PM จากทางบริษัท
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201810181133580.time+tm86.jpg | 400627 |  | LAB-PYT3-152 | 14053 | นาฬิกาจับเวลา |  |  | TIMERS |  | IAMCLOCK | TM86 | Laboratory Room (LAB) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | In/PM | In/CAL | 17/06/24 ย้าย Department : Biomolecular Laboratory >> Laboratory Room
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202008310949450.baxter-evo+iq+lvp.jpg | 400625 | - | DEMO_000519 | 16495 | เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ |  |  | INFUSION PUMPS | SK30125848 | BAXTER | EVO IQ LVP | BME-PYT3 | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | วางสำรองระหว่างนำเครื่องกลับไปเปลี่ยนอะไหล่และอัพเดทซอฟแวร์
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202008310949450.baxter-evo+iq+lvp.jpg | 400624 | - | DEMO_000518 | 16495 | เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ |  |  | INFUSION PUMPS | SK30125819 | BAXTER | EVO IQ LVP | BME-PYT3 | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | วางสำรองระหว่างนำเครื่องกลับไปเปลี่ยนอะไหล่และอัพเดทซอฟแวร์
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202008310949450.baxter-evo+iq+lvp.jpg | 400623 | - | DEMO_000517 | 16495 | เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ |  |  | INFUSION PUMPS | SK30125767 | BAXTER | EVO IQ LVP | BME-PYT3 | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | วางสำรองระหว่างนำเครื่องกลับไปเปลี่ยนอะไหล่และอัพเดทซอฟแวร์
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202008310949450.baxter-evo+iq+lvp.jpg | 400622 | - | DEMO_000516 | 16495 | เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ |  |  | INFUSION PUMPS | SK30125801 | BAXTER | EVO IQ LVP | BME-PYT3 | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | วางสำรองระหว่างนำเครื่องกลับไปเปลี่ยนอะไหล่และอัพเดทซอฟแวร์
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202008310949450.baxter-evo+iq+lvp.jpg | 400621 | - | DEMO_000515 | 16495 | เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ |  |  | INFUSION PUMPS | SK30125755 | BAXTER | EVO IQ LVP | BME-PYT3 | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | วางสำรองระหว่างนำเครื่องกลับไปเปลี่ยนอะไหล่และอัพเดทซอฟแวร์
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202008310949450.baxter-evo+iq+lvp.jpg | 400620 | - | DEMO_000514 | 16495 | เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ |  |  | INFUSION PUMPS | SK30125811 | BAXTER | EVO IQ LVP | BME-PYT3 | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | วางสำรองระหว่างนำเครื่องกลับไปเปลี่ยนอะไหล่และอัพเดทซอฟแวร์
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202008310949450.baxter-evo+iq+lvp.jpg | 400619 | - | DEMO_000513 | 16495 | เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ |  |  | INFUSION PUMPS | SK30125787 | BAXTER | EVO IQ LVP | BME-PYT3 | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | วางสำรองระหว่างนำเครื่องกลับไปเปลี่ยนอะไหล่และอัพเดทซอฟแวร์
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202008310949450.baxter-evo+iq+lvp.jpg | 400618 | - | DEMO_000512 | 16495 | เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ |  |  | INFUSION PUMPS | SK30125753 | BAXTER | EVO IQ LVP | BME-PYT3 | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | วางสำรองระหว่างนำเครื่องกลับไปเปลี่ยนอะไหล่และอัพเดทซอฟแวร์
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202008310949450.baxter-evo+iq+lvp.jpg | 400617 | - | DEMO_000511 | 16495 | เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ |  |  | INFUSION PUMPS | SK30125775 | BAXTER | EVO IQ LVP | BME-PYT3 | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | วางสำรองระหว่างนำเครื่องกลับไปเปลี่ยนอะไหล่และอัพเดทซอฟแวร์
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202008310949450.baxter-evo+iq+lvp.jpg | 400616 | - | DEMO_000510 | 16495 | เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ |  |  | INFUSION PUMPS | SK30125808 | BAXTER | EVO IQ LVP | BME-PYT3 | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | วางสำรองระหว่างนำเครื่องกลับไปเปลี่ยนอะไหล่และอัพเดทซอฟแวร์
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201609140909080.indexTTTT.jpg | 400615 | - | PYT3T_09246 | 14032 | ปรอทวัดไข้แบบอิเลคโทรนิค |  |  | THERMOMETERS, ELECTRONIC | - | TERUMO | C205 | LABOR ROOM(ห้องคลอด) | PYT3__A | ชั้น 6 |  | Active | In/PM | In/CAL | เบิกปรอทแบบไม่มีซาก
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202405281413480.LENOVO-Lenovo+V50t-12IMB.jpg | 400577 | 301240804018 | PYT3_09245_1 |  |  |  |  | COMPUTER | 9500426 | LENOVO | THINKCENTRE NEO 50T | OPD CARDIO(ศูนย์หัวใจ) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | In/PM | No calibration | รอพี่เจนอัพเดต Model: ThinkCentre Neo 50t Band: Lenovo
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201904042015210.GE-SEER+1000.jpg | 400576 | 301240804018 | PYT3_09245 |  |  |  |  | ELECTROCARDIOGRAPHS, AMBULATORY, CONTINUOUS | 391 23 31763 | GE HEALTHCARE | SEER 1000 | OPD CARDIO(ศูนย์หัวใจ) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | In/PM | In/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201609140909080.indexTTTT.jpg | 400427 | - | PYT3T_09244 | 14032 | ปรอทวัดไข้แบบอิเลคโทรนิค |  |  | THERMOMETERS, ELECTRONIC | - | TERUMO | C205 | NURSERY(เด็กอ่อน) | PYT3__A | ชั้น 6 |  | Active | In/PM | In/CAL | Reinventory เนื่องจากในรอบ PM 04/2024 ไม่มี CODE
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201609140909080.indexTTTT.jpg | 400426 | - | PYT3T_09243 | 14032 | ปรอทวัดไข้แบบอิเลคโทรนิค |  |  | THERMOMETERS, ELECTRONIC | - | TERUMO | C205 | OPD PEDIATRIC( แผนกเด็ก) | PYT3__A | ชั้น 4 |  | Active | In/PM | In/CAL | Reinventory เนื่องจากในรอบ PM 04/2024 ไม่มี CODE
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400425 | 301240830009 | PYT3_01046_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT230811 | NPI | 2022A | WARD 9 | PYT3__A | ชั้น 9 | 958 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT230808 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400424 | 301240830008 | PYT3_02376_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT230818 | NPI | 2022A | WARD 9 | PYT3__A | ชั้น 9 | 941 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT230807 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400423 | 301240830011 | PYT3_02062_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT230813 | NPI | 2022A | WARD 7 | PYT3__A | ชั้น 7 | 734 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT230809 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400422 | 301240830010 | PYT3_02076_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT230814 | NPI | 2022A | WARD 7 | PYT3__A | ชั้น 7 | 737 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT230810 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400421 | 301240830012 | PYT3_01005_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT230817 | NPI | 2022A | WARD 8 | PYT3__A | ชั้น 8 | 863 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT230826 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400420 | 301240830004 | PYT3_04967_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT230812 | NPI | 2022A | WARD 15 | PYT3__A | ชั้น 15 | 1549 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT230806 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400419 | 301240830007 | PYT3_08143_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT230816 | NPI | 2022A | WARD 17 | PYT3__A | ชั้น 17 | เคมีบำบัด5 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT230805 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400418 | 301240830005 | PYT3_07785_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT230815 | NPI | 2022A | WARD 17 | PYT3__A | ชั้น 17 | 1752 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT240411 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202301311625500.NPI-2022A.jpg | 400417 | 301240830006 | PYT3_08147_1 | 18147 | ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ |  |  | MATTRESS SYSTEM, ALTERNATING-PRESSURE | CT230819 | NPI | 2022A | WARD 17 | PYT3__A | ชั้น 17 | 1753-55 | Active | Ex/PM | No calibration | เบาะ SN MT240410 คุณวรรณ 061 164 9551 admin อาจารย์กิตติ 092 946 1699 service
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201609140909080.indexTTTT.jpg | 400245 | - | PYT3T_09242 | 14032 | ปรอทวัดไข้แบบอิเลคโทรนิค |  |  | THERMOMETERS, ELECTRONIC | - | TERUMO | C205 | OPD CARDIO(ศูนย์หัวใจ) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | In/PM | In/CAL | Reinventory เนื่องจากในรอบ PM 04/2024 ไม่มี CODE
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201609140909080.indexTTTT.jpg | 400244 | - | PYT3T_09241 | 14032 | ปรอทวัดไข้แบบอิเลคโทรนิค |  |  | THERMOMETERS, ELECTRONIC | - | TERUMO | C205 | INTENSIVE CARE UNIT(ผู้ป่วยหนัก) | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | In/PM | In/CAL | Reinventory เนื่องจากในรอบ PM 04/2024 ไม่มี CODE
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201611141355480.BXS1-MICROQUARK.jpg | 400211 | 301240804019 | PYT3_09240_1 |  |  |  |  | SPIROMETERS | 2023115759 | COSMED | MICRO QUARK | OPD MEDICINE(อายุกรรม) | PYT3__A | ชั้น 1 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files= | 400144 | 301240804020 | PYT3_09240 |  |  |  |  | COMPUTER, DIGITAL IMAGING SYSTEM | NXKS5ST00434700F7B0X15 | ACER | N23L1 | OPD MEDICINE(อายุกรรม) | PYT3__A | ชั้น 1 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | 23/4/2024 รอพี่เจนอัพเดต Model: N23L1
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202404190858410.DELL-OPTIPLEX+7010+MT.jpg | 399981 | 0301241101002 | PYT3_09239 |  |  |  |  | COMPUTER, DIGITAL IMAGING SYSTEM | 7SY0014 | DELL | OPTIPLEX 7010 MT | GASTROINTESTINAL LABORATORY(GI) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | Ex/PM | No calibration | Program : Endocapture MODELL: OPTIPLEX 7010 MT VENDOR(PM): MEDICA HEALTHCARE
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202003311033080.STIM+PAJUNK.jpg | 399927 | 030908050004 | PYT3_09238 | 18466 | เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและประสาทด้วยไฟฟ้า |  |  | STIMULATORS, ELECTRICAL | 7221 | PAJUNK | MULTISTIM SENSOR | ANESTHESIA (วิสัญญี) | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | In/PM | No calibration | Reinven 17/4/2024
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202002190947490.REGU+986.jpg | 399925 |  | PYT3_09237 | 13320 | เครื่องปรับแรงดันลม |  |  | REGULATORS | 542593699/542595307 | HARRIS | 896 | OPERATING ROOM(ห้องผ่าตัด) | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | In/PM | No calibration | REINVEN 16/4/2024
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202309180931510.BTL-BTL-4825S+PREMIUM.jpg | 399915 | 030908050005 | PYT3_09236 | 11248 | เครื่องรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง |  |  | ULTRASOUND THERAPY SYSTEMS, PHYSICAL THERAPY | 058P08029406 | BTL | BTL-4825S PREMIUM | PHYSICAL THERAPY( กายภาพ) | PYT3__A | ชั้น 16 | - | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201809201514320.HU+MR810APU.jpg | 399861 | N/A | PYT3_00331_1 | 12050 | เครื่องทำความชื้น |  |  | HUMIDIFIER, ARTIFICIAL AIRWAY, HEATED | 101207014662 | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | MR810APU | INTENSIVE CARE UNIT(ผู้ป่วยหนัก) | PYT3__A | ชั้น 3 | - | Active | In/PM | No calibration | Reinvent 10/04/2024
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201609140909080.indexTTTT.jpg | 399656 |  | PYT3T_09235 | 14032 | ปรอทวัดไข้แบบอิเลคโทรนิค |  |  | THERMOMETERS, ELECTRONIC | - | TERUMO | C205 | OPD COUNTER NURSE (CN คัดกรอง) | PYT3__A | ชั้น 1 |  | Decommission | In/PM | In/CAL | Inventory เนื่องจากเบิกเครื่องใหม่แบบมีซากแต่ไม่มี code
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201609140909080.indexTTTT.jpg | 399655 |  | PYT3T_09234 | 14032 | ปรอทวัดไข้แบบอิเลคโทรนิค |  |  | THERMOMETERS, ELECTRONIC | - | TERUMO | C205 | OPD COUNTER NURSE (CN คัดกรอง) | PYT3__A | ชั้น 1 |  | Active | In/PM | In/CAL | Inventory เนื่องจากเบิกเครื่องใหม่แบบมีซากแต่ไม่มี code
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202010121153580.AMVEX+-C3A.jpg | 398938 | 301240810026 | PYT3_09233 | 13325 | ชุดดูดเสมหะใช้กับระบบไปป์ไลน์ |  |  | REGULATORS, SUCTION | C3AD000142 | AMVEX | C3A | OPD PEDIATRIC( แผนกเด็ก) | PYT3__A | ชั้น 4 | - | Active | In/PM | In/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202010121153580.AMVEX+-C3A.jpg | 398937 | 301240810025 | PYT3_09232 | 13325 | ชุดดูดเสมหะใช้กับระบบไปป์ไลน์ |  |  | REGULATORS, SUCTION | C3AD000130 | AMVEX | C3A | OPD PEDIATRIC( แผนกเด็ก) | PYT3__A | ชั้น 4 | - | Active | In/PM | In/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202010121153580.AMVEX+-C3A.jpg | 398936 | 031240810027 | PYT3_09231 | 13325 | ชุดดูดเสมหะใช้กับระบบไปป์ไลน์ |  |  | REGULATORS, SUCTION | C3AD000131 | AMVEX | C3A | WARD 10 | PYT3__A | ชั้น 10 | - | Active | In/PM | In/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202010121153580.AMVEX+-C3A.jpg | 398935 | 301240810028 | PYT3_09230 | 13325 | ชุดดูดเสมหะใช้กับระบบไปป์ไลน์ |  |  | REGULATORS, SUCTION | C3AD000136 | AMVEX | C3A | WARD 10 | PYT3__A | ชั้น 10 | - | Active | In/PM | In/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202010121153580.AMVEX+-C3A.jpg | 398934 | 301240810029 | PYT3_09229 | 13325 | ชุดดูดเสมหะใช้กับระบบไปป์ไลน์ |  |  | REGULATORS, SUCTION | C3AD000143 | AMVEX | C3A | WARD 8 | PYT3__A | ชั้น 8 | - | Active | In/PM | In/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202004201104230.NATUS++ELITE+200R.jpg | 398933 | 301240814001 | PYT3_09228 | 11696 | เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง |  |  | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | ECW1397 | NATUS | ELITE 200R | WARD 7 | PYT3__A | ชั้น 7 | - | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202308281637440.SOLIDA-CGA+540.jpg | 398908 | - | PYT3_09227 | 11748 | เครื่องวัดอัตราการไหลออกซิเจนชนิดใช้กับท่อออกซิเจน |  |  | REGULATORS, HIGH-PRESSURE GAS | 22C001728 | SOLIDA | CGA 540 | รับส่ง | PYT3__A | ชั้น 1 |  | Active | In/PM | In/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202308281637440.SOLIDA-CGA+540.jpg | 398907 | - | PYT3_09226 | 11748 | เครื่องวัดอัตราการไหลออกซิเจนชนิดใช้กับท่อออกซิเจน |  |  | REGULATORS, HIGH-PRESSURE GAS | 22C001727 | SOLIDA | CGA 540 | รับส่ง | PYT3__A | ชั้น 1 |  | Active | In/PM | In/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202308281637440.SOLIDA-CGA+540.jpg | 398906 | - | PYT3_09225 | 11748 | เครื่องวัดอัตราการไหลออกซิเจนชนิดใช้กับท่อออกซิเจน |  |  | REGULATORS, HIGH-PRESSURE GAS | 22C001726 | SOLIDA | CGA 540 | รับส่ง | PYT3__A | ชั้น 1 |  | Active | In/PM | In/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202308281637440.SOLIDA-CGA+540.jpg | 398905 | - | PYT3_09224 | 11748 | เครื่องวัดอัตราการไหลออกซิเจนชนิดใช้กับท่อออกซิเจน |  |  | REGULATORS, HIGH-PRESSURE GAS | 22C001725 | SOLIDA | CGA 540 | รับส่ง | PYT3__A | ชั้น 1 |  | Active | In/PM | In/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202308281637440.SOLIDA-CGA+540.jpg | 398779 | - | PYT3_09223 | 11748 | เครื่องวัดอัตราการไหลออกซิเจนชนิดใช้กับท่อออกซิเจน |  |  | REGULATORS, HIGH-PRESSURE GAS | 22C001724 | SOLIDA | CGA 540 | รับส่ง | PYT3__A | ชั้น 1 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201611282146330.ac40000.jpg | 398778 | 301240804017 | PYT3_09222 | 10228 | เครื่องตรวจการได้ยิน |  |  | AUDIOMETER | 1048898 | INTERACOUSTICS | AC 40 | EENT( หูตาคอจมูก) | PYT3__A | ชั้น 4 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202403291434030.ESPANSION-EYELIGHT.jpg | 398777 | 301240807010 | PYT3_09221 |  |  |  |  | INTENSE PULSED LIGHT | EYD03B64A41148K | ESPANSION | EYELIGHT | EENT( หูตาคอจมูก) | PYT3__A | ชั้น 14 |  | Active | Ex/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202308281637440.SOLIDA-CGA+540.jpg | 398773 | - | PYT3_09220 | 11748 | เครื่องวัดอัตราการไหลออกซิเจนชนิดใช้กับท่อออกซิเจน |  |  | REGULATORS, HIGH-PRESSURE GAS | 22C001723 | SOLIDA | CGA 540 | รับส่ง | PYT3__A | ชั้น 1 |  | Active | In/PM | In/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202405240937300.dermapro.jpg | 398647 | - | PYT3_09219 |  |  |  |  | IONTOPHORESIS UNITS | 20100465 | DERMAPRO | - | PHYATHAI BEAUTY CENTER (PBC ความงาม) | PYT3__A | ชั้น 14 |  | Active | In/PM | No calibration | รอพี่เจนเพิ่ม Brand: DERMAPRO Model: Skin Scrubber and Supersonic
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202202010824320.Olympus-CF-EZ1500DL.jpg | 398645 | - | PYT3_09218 |  |  |  |  | COLONOSCOPE, FLEXIBLE VIDEO | 2303702 | OLYMPUS | CF-EZ1500DL | GASTROINTESTINAL LABORATORY(GI) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | Ex/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201808231748130.IMAG+CV190.png | 398643 | 301240804016 | PYT3_09216_2 |  |  |  |  | IMAGE PROCESSORS, VIDEO, ENDOSCOPY | 7384571 | OLYMPUS | CV-190 | GASTROINTESTINAL LABORATORY(GI) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202104140859160.OLYMPUS-OEV321UH.jpg | 398642 | 301240804015 | PYT3_09216_1 | 20168 | จอแสดงผล |  |  | MONITORS LCD | 7365955 | OLYMPUS | OEV321UH | GASTROINTESTINAL LABORATORY(GI) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201704041752350.H100BEDAN.jpg | 398621 | 301240804013 | PYT3_09217 | 17148 | เครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจน |  |  | OXIMETERS, PULSE | 360101M23801610011 | EDAN | H100B | WARD 9 | PYT3__A | ชั้น 9 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | Main Unit H100B รับประกัน 2ปี สาย Adult Finger,Charger รับประกัน 1ปี Rechargeable Battery รับประกัน 6เดือน
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202109300835400.OLYMPUS-CV-1500.jpg | 398534 | 301240804015 | PYT3_09216 |  |  |  |  | IMAGE PROCESSORS, VIDEO, ENDOSCOPY | 7352180 | OLYMPUS | CV-1500 | GASTROINTESTINAL LABORATORY(GI) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202002042011010.KOKUSAN+HS-12_resize.jpg | 398520 |  | LAB-PYT3-151 | 10780 | เครื่องปั่นแยกสาร |  |  | CENTRIFUGES, TABLETOP | 157960 | KOKUSAN | HS-12 | Laboratory Room (LAB) | PYT3__A | ชั้น 2 | - | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202202032224590.HK-300.jpg | 398496 | - | PYT3_09215 | 13209 | เครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยางอัตโนมัติ |  |  | INFUSION PUMPS, ENTERAL FEEDING | 08014306 | HAWKMED | HK-300 | WARD 8 | PYT3__A | ชั้น 8 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202202032224590.HK-300.jpg | 398495 | - | PYT3_09214 | 13209 | เครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยางอัตโนมัติ |  |  | INFUSION PUMPS, ENTERAL FEEDING | 08014367 | HAWKMED | HK-300 | WARD 8 | PYT3__A | ชั้น 8 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202202032224590.HK-300.jpg | 398494 | - | PYT3_09213 | 13209 | เครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยางอัตโนมัติ |  |  | INFUSION PUMPS, ENTERAL FEEDING | 08014281 | HAWKMED | HK-300 | WARD 8 | PYT3__A | ชั้น 8 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202202032224590.HK-300.jpg | 398493 | 301240807004 | PYT3_09212 | 13209 | เครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยางอัตโนมัติ |  |  | INFUSION PUMPS, ENTERAL FEEDING | 08014279 | HAWKMED | HK-300 | WARD 17 | PYT3__A | ชั้น 17 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202202032224590.HK-300.jpg | 398492 | 301240807005 | PYT3_09211 | 13209 | เครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยางอัตโนมัติ |  |  | INFUSION PUMPS, ENTERAL FEEDING | 08014293 | HAWKMED | HK-300 | WARD 17 | PYT3__A | ชั้น 17 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201803171522370.THRIVE+717W.jpg | 398226 | 301248804001 | PYT3_09210 |  |  |  |  | VIBRATOR, REHABILITATION | SYN24256 | THRIVE | 717W | PHYSICAL THERAPY( กายภาพ) | PYT3__A | ชั้น 16 |  | Active | In/PM | No calibration | เครื่องแถมจากเครื่อง ANALYZERS, PHYSIOLOGIC, BODY COMPOSITION PYT3_09175 ไม่มีเอกสาร
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201904301356110.ABBOTT+LABORATORIES+MODEL+i-STAT+1.jpg | 397613 | 301240804012 | PYT3_09209 |  |  |  |  | ANALYZERS, POINT-OF-CARE, WHOLE BLOOD, GAS/PH/ELECTROLYTE | (21)436532 | ABBOTT LABORATORIES | i-STAT 1 | NURSERY(เด็กอ่อน) | PYT3__A | ชั้น 6 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201904301356110.ABBOTT+LABORATORIES+MODEL+i-STAT+1.jpg | 397612 | 301240804011 | PYT3_09208 |  |  |  |  | ANALYZERS, POINT-OF-CARE, WHOLE BLOOD, GAS/PH/ELECTROLYTE | (21)436531 | ABBOTT LABORATORIES | i-STAT 1 | INTENSIVE CARE UNIT(ผู้ป่วยหนัก) | PYT3__A | ชั้น 3 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201610251634210.LIGHT+EX.jpg | 397611 | 301240810023 | PYT3_09207 | 12276 | โคมไฟส่องตรวจ |  |  | LIGHTS, EXAMINATION | 670300433 | WELCH ALLYN | GS EXAM LIGHT IV | OPD ORTHOPAEDICS (ศูนย์กล้ามเนื้อและกระดูก) | PYT3__A | ชั้น 1 |  | Active | Ex/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201610251634210.LIGHT+EX.jpg | 397610 | 301240810022 | PYT3_09206 | 12276 | โคมไฟส่องตรวจ |  |  | LIGHTS, EXAMINATION | 670300432 | WELCH ALLYN | GS EXAM LIGHT IV | OPD SURGERY(ศัลยกรรม) | PYT3__A | ชั้น 1 |  | Active | Ex/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201702071251380.7041162733.jpg | 397609 | 301240810016 | PYT3_09205 | 16262 | เครื่องดูดกลิ่นและควัน |  |  | SMOKE EVACUATION SYSTEM | Ev0223060A | UNION MEDICAL | EVACUATOR | PHYATHAI BEAUTY CENTER (PBC ความงาม) | PYT3__A | ชั้น 14 |  | Active | Ex/PM | No calibration | เครื่องแถมของ PYT3_09202
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202203201706160.HANDPIECE-KL.jpg | 397608 | 301240805002 | PYT3_09204 |  |  |  |  | LASERS, CARBON DIOXIDE | KLC123814X11 | KINGLASER | KL | PHYATHAI BEAUTY CENTER (PBC ความงาม) | PYT3__A | ชั้น 14 |  | Active | Ex/PM | No calibration | เครื่องแถมของ PYT3_09202
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201702071318520.cryo61.jpg | 397607 | 301240805003 | PYT3_09203 |  |  |  |  | CRYOTHERAPY SYSTEMS | 2420001912 | ZIMMER | CRYO 6 | PHYATHAI BEAUTY CENTER (PBC ความงาม) | PYT3__A | ชั้น 14 |  | Active | Ex/PM | No calibration | เครื่องแถมของ PYT3_09202
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201812031548070.LASER+PICO.jpg | 397606 | 301240805001 | PYT3_09202 |  |  |  |  | LASERS | DPE0100-0124 | QUANTA SYSTEM | DISCOVERY PICO | PHYATHAI BEAUTY CENTER (PBC ความงาม) | PYT3__A | ชั้น 14 |  | Active | Ex/PM | No calibration | Model : DISCOVERY PICO DERM
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201704041752350.H100BEDAN.jpg | 397605 | 301240804009 | PYT3_09201 | 17148 | เครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจน |  |  | OXIMETERS, PULSE | 360101-M23801610006 | EDAN | H100B | WARD 10 | PYT3__A | ชั้น 10 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | สาย adult finger , Charger รับประกัน 1 ปี Rechargeable Battery รับประกัน 6 เดือน
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201704041752350.H100BEDAN.jpg | 397604 | 301240804010 | PYT3_09200 | 17148 | เครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจน |  |  | OXIMETERS, PULSE | 360101-M23801610008 | EDAN | H100B | WARD 10 | PYT3__A | ชั้น 10 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | สาย adult finger , Charger รับประกัน 1 ปี Rechargeable Battery รับประกัน 6 เดือน
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202402060903460.WOODPECKER-O-STAR.jpg | 397603 | 3012740810014 | PYT3_09199 | 16386 | เครื่องฉายแสงอุดฟัน |  |  | LIGHT CURING UNIT | L2300246R | WOODPECKER | O-STAR | DENTAL (ทันตกรรม) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202402060903460.WOODPECKER-O-STAR.jpg | 397602 | 3012740810015 | PYT3_09198 | 16386 | เครื่องฉายแสงอุดฟัน |  |  | LIGHT CURING UNIT | L2300243R | WOODPECKER | O-STAR | DENTAL (ทันตกรรม) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202212261516560.TESCOM-SG163151.jpg | 397599 | - | PYT3_09197 | 13320 | เครื่องปรับแรงดันลม |  |  | REGULATORS, CO2 | - | TESCOM | SG163151 | ART-LAB (ศูนย์ผู้มีบุตรยาก) | PYT3__A | ชั้น 6 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202212261516560.TESCOM-SG163151.jpg | 397537 | - | PYT3_09196 | 13320 | เครื่องปรับแรงดันลม |  |  | REGULATORS, CO2 | - | TESCOM | SG163151 | ART-LAB (ศูนย์ผู้มีบุตรยาก) | PYT3__A | ชั้น 6 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202212261516560.TESCOM-SG163151.jpg | 397536 | - | PYT3_09195 | 13320 | เครื่องปรับแรงดันลม |  |  | REGULATORS, CO2 | - | TESCOM | SG163151 | ART-LAB (ศูนย์ผู้มีบุตรยาก) | PYT3__A | ชั้น 6 |  | Active | In/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201611231031050.SECA+374.jpg | 397535 | - | PYT3_09194 | 13462 | เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก |  |  | SCALES, INFANT | 1000000876359 | SECA | 374 | WARD 11 | PYT3__A | ชั้น 11 |  | Active | In/PM | In/CAL | ไม่มีเอกสารเนื่องจากเป็นเครื่องที่บริษัท ids med บริจาคให้กับทางโรงพยาบาล
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201910051128330.OUT+AIR.jpg | 397534 | - | PYT3_09193 | 17682 | หัวจ่ายแอร์ |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, AIR | - | TRI-TECH MEDICAL | 1-800-253-8692 | LABOR ROOM(ห้องคลอด) | PYT3__A | ชั้น 6 | VIP1 | Active | In/PM | No calibration | inventory เนื่องจากแผนกมีการรีโนเวทห้องใหม่
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201802221110450.TRITEC++OXY.jpg | 397533 | - | PYT3_09192 | 17682 | หัวจ่ายก๊าซออกซิเจน |  |  | MEDICAL GAS OUTLET, OXYGEN | - | TRI-TECH MEDICAL | 1-800-253-8692 | LABOR ROOM(ห้องคลอด) | PYT3__A | ชั้น 6 | VIP1 | Active | In/PM | No calibration | inventory เนื่องจากแผนกมีการรีโนเวทห้องใหม่
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202104042106190.GE-T2100-ST2.jpg | 397530 | - | PYT3_09191_2 |  |  |  |  | MONITORING SYSTEMS, PHYSIOLOGIC, STRESS EXERCISE, CARDIAC | GEDC-9047 | GE HEALTHCARE | T2100-ST2 | OPD CARDIO(ศูนย์หัวใจ) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | Ex/PM | No calibration | CODE หลักราคา 1,050,000.00
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202312040849430.SUNTECH+MEDICAL-TANGO+M2.jpg | 397529 | - | PYT3_09191_1 | 25209 | เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ |  |  | MONITORS, PHYSIOLOGIC, VITAL SIGNS | M00126400 | SUNTECH MEDICAL | TANGO M2 | OPD CARDIO(ศูนย์หัวใจ) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | Ex/PM | No calibration | CODE หลักราคา 1,050,000.00
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201808221644130.MONITOR+GE+Case+65+t2000.jpeg | 397528 | - | PYT3_09191 |  |  |  |  | MONITORING SYSTEMS, PHYSIOLOGIC, STRESS EXERCISE | STE23400013SA | GE HEALTHCARE | CASE V 6.7 | OPD CARDIO(ศูนย์หัวใจ) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | Ex/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201609140909080.indexTTTT.jpg | 397285 | - | PYT3T_09190 | 14032 | ปรอทวัดไข้แบบอิเลคโทรนิค |  |  | THERMOMETERS, ELECTRONIC | - | TERUMO | C205 | WARD 17 | PYT3__A | ชั้น 17 |  | Decommission | Ex/PM | Ex/CAL | inven ใหม่เนื่องจาก ตัวที่นำมาไม่มี code ยังไม่ได้แนบเอกสารสอบเทียบ
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201609140909080.indexTTTT.jpg | 397284 | - | PYT3T_09189 | 14032 | ปรอทวัดไข้แบบอิเลคโทรนิค |  |  | THERMOMETERS, ELECTRONIC | - | TERUMO | C205 | WARD 17 | PYT3__A | ชั้น 17 |  | Decommission | Ex/PM | Ex/CAL | inven ใหม่เนื่องจาก ตัวที่นำมาไม่มี code ยังไม่ได้แนบเอกสารสอบเทียบ
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201609140909080.indexTTTT.jpg | 397283 | - | PYT3T_09188 | 14032 | ปรอทวัดไข้แบบอิเลคโทรนิค |  |  | THERMOMETERS, ELECTRONIC | - | TERUMO | C205 | WARD 17 | PYT3__A | ชั้น 17 |  | Decommission | Ex/PM | Ex/CAL | inven ใหม่เนื่องจาก ตัวที่นำมาไม่มี code ยังไม่ได้แนบเอกสารสอบเทียบ
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202207111321560.G-TECH+GL-310P.jpg | 397278 | 301240804006 | PYT3_09187 | 13461 | เครื่องชั่งน้ำหนัก |  |  | SCALES, PATIENT, FLOOR | GAK 2308008 | G-TECH | GL-310P | OPD CARDIO(ศูนย์หัวใจ) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202207111321560.G-TECH+GL-310P.jpg | 397277 | 301240804007 | PYT3_09186 | 13461 | เครื่องชั่งน้ำหนัก |  |  | SCALES, PATIENT, FLOOR | GAK 2308011 | G-TECH | GL-310P | OPD NEURO (ศูนย์สมอง) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=202207111321560.G-TECH+GL-310P.jpg | 397246 | 301240804005 | PYT3_09185 | 13461 | เครื่องชั่งน้ำหนัก |  |  | SCALES, PATIENT, FLOOR | GAK 2308019 | G-TECH | GL-310P | OPD OB/GYN(ศุนย์สุขภาพหญิง) | PYT3__A | ชั้น 2 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201809282359130.TABLE+MANUMED+OPTI.jpg | 397157 | 301240714001 | PYT3_09184 | 13964 | เตียงฝึกยืน |  |  | TABLES, EXAMINATION/TREATMENT, ADJUSTABLE, PHYSICAL THERAPY | 2023-N1-3766 | ENRAF-NONIUS MEDICAL EQUIPMENT | MANUMED OPTIMAL 2-SECTION | OPD ORTHOPAEDICS (ศูนย์กล้ามเนื้อและกระดูก) | PYT3__A | ชั้น 1 | 8 | Active | Ex/PM | No calibration
https://nsmart.nhealth-asia.com/MTDPDB01/img.php?asset_masterPageSize=100&asset_masterPage=2&files=201704041752350.H100BEDAN.jpg | 396364 | - | PYT3_09183 | 17148 | เครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจน |  |  | OXIMETERS, PULSE | 360101-M23801610004 | EDAN | H100B | OPD PEDIATRIC( แผนกเด็ก) | PYT3__A | ชั้น 4 |  | Active | Ex/PM | Ex/CAL | สาย adult finger , Charger รับประกัน 1 ปี Rechargeable Battery รับประกัน 6 เดือน